| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - Жилой дом №19 ул. Набережная с. Алеховщина |
| Объект |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на ремонт цоколя, отмостки |
| Основание | Сметная стоимость - | 197,683 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 399,21 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 54,785 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены декабря 2011 г. |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цоколь |
| 1 | ТЕРр53-15-06 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 0,22 | 7955,61 | 457,81 | 1750,23 | 1376,98 | 100,72 | 397,65 | 87,48 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 6259,01 | 226,18 |  |  | 49,76 | 11 | 2,42 |
| 1.1 | [404-0164] | Кирпич силикатный рядовой М125 на поддонах Павловский завод строительных материалов - Павлово на Неве | 1,144 | 1856,47 |  | 2123,8 |  |
|  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3874,03 | 1376,98 | 100,72 | 87,48 |
|  |  |  | 49,76 | 2,42 |
| На стесненные условия труда | 295,54 | 275,4 | 20,14 | 17,5 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 9,95 | 0,48 |
| ИТОГО: | 4169,57 | 1652,38 | 120,86 | 104,98 |
|  |  |  | 59,71 | 2,9 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1652,38*8,47 | 8,47 | 13995,66 |
| Машины и механизмы | 120,86*6,03 | 6,03 | 728,79 |
| Материалы | 2396,33*5,12 | 5,12 | 12269,21 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 26993,66 |
| Накладные расходы 79%х0,85х0,94 | (1652,38+59,71)*8,47*0,63 | 0,63 | 9135,88 |
| Сметная прибыль 50%х0,8х0,9 | (1652,38+59,71)*8,47*0,36 | 0,36 | 5220,5 |
| Итого |  | 41350,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,74 | 4558,7 | 0,99 | 3373,44 | 2476,42 | 0,73 | 201,84 | 149,36 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3346,51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3373,44 | 2476,42 | 0,73 | 149,36 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 2476,42*8,47 | 8,47 | 20975,28 |
| Машины и механизмы | 0,73*6,03 | 6,03 | 4,4 |
| Материалы | 896,29*5,14 | 5,14 | 4606,93 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 25586,61 |
| Накладные расходы 79%х0,85 | (2476,42+0)*8,47*0,67 | 0,67 | 14053,44 |
| Сметная прибыль 50%х0,8 | (2476,42+0)*8,47*0,4 | 0,4 | 8390,11 |
| Итого |  | 48030,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр52-14-01 | Окраска цоколя мастикой | 0,74 | 2205,57 | 4,49 | 1632,12 | 376,69 | 3,32 | 31,5 | 23,31 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 509,04 | 1,07 |  |  | 0,79 | 0,06 | 0,04 |
| ИТОГО: | 1632,12 | 376,69 | 3,32 | 23,31 |
|  |  |  | 0,79 | 0,04 |
| На стесненные условия труда | 76 | 75,34 | 0,66 | 4,66 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 0,16 | 0,01 |
| ИТОГО: | 1708,12 | 452,03 | 3,98 | 27,97 |
|  |  |  | 0,95 | 0,05 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 452,03*8,47 | 8,47 | 3828,69 |
| Машины и механизмы | 3,98*6,03 | 6,03 | 24 |
| Материалы | 1252,11*5,12 | 5,12 | 6410,8 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 10263,49 |
| Накладные расходы 93%х0,85х0,94 | (452,03+0,95)*8,47*0,68 | 0,68 | 2608,98 |
| Сметная прибыль 75%х0,8х0,9 | (452,03+0,95)*8,47*0,54 | 0,54 | 2071,84 |
| Итого |  | 14944,31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 - под отмостку | 0,19 | 2274,58 | 0 | 432,17 | 432,17 | 0 | 154 | 29,26 |
|  | (0) |  | 100 м3 грунта | 2274,58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 432,17 | 432,17 | 0 | 29,26 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 86,43 | 86,43 | 0 | 5,85 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 518,6 | 518,6 | 0 | 35,11 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 518,6*8,47 | 8,47 | 4392,54 |
| Машины и механизмы | 0*5,52 | 5,52 | 0 |
| Материалы | 0*2,8 | 2,8 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 4392,54 |
| Накладные расходы 80%х0,85х0,9 | (518,6+0)*8,47*0,61 | 0,61 | 2679,45 |
| Сметная прибыль 45%х0,85х0,8 | (518,6+0)*8,47*0,31 | 0,31 | 1361,69 |
| Итого |  | 8433,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных - отмостка | 10,1 | 97,9 | 35,31 | 988,79 | 632,16 | 356,63 | 3,73 | 37,67 |
|  | (0) |  | 1 м3 подстилающего слоя | 62,59 | 10,43 |  |  | 105,34 | 0,55 | 5,56 |
| 2 | [408-0014] | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800 фр. 20-40 мм | 10,1 | 288,12 | 0 | 2910,01 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных - отмостка | 8,5 | 704,51 | 0,2 | 5988,34 | 494,36 | 1,7 | 3,66 | 31,11 |
|  | (0) |  | 1 м3 подстилающего слоя | 58,16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 9887,14 | 1126,52 | 358,33 | 68,78 |
|  |  |  | 105,34 | 5,56 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1126,52*8,47 | 8,47 | 9541,62 |
| Машины и механизмы | 358,33*5,79 | 5,79 | 2074,73 |
| Материалы | 8402,29*5,42 | 5,42 | 45540,41 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 57156,76 |
| Накладные расходы 123%х0,85х0,9 | (1126,52+105,34)*8,47*0,94 | 0,94 | 9807,82 |
| Сметная прибыль 75%х0,8х0,85 | (1126,52+105,34)*8,47*0,51 | 0,51 | 5321,27 |
| Итого |  | 72285,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,3 | 536,49 | 45,075 | 160,95 | 73,17 | 13,52 | 14,536 | 4,36 |
|  | (0) | ЗП=212,1*1,15; ЭММ=36,06*1,25; ЗПм=7,84*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,38*1,25 | 1 т | 243,915 | 9,8 |  |  | 2,94 | 0,475 | 0,14 |
| 1.1 | 101-1148 | Прокат класса А-1 диам. 6 мм круглый | 0,3 | 29163,07 |  | 8748,92 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 160,95 | 73,17 | 13,52 | 4,36 |
|  |  |  | 2,94 | 0,14 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 73,17*8,47 | 8,47 | 619,75 |
| Машины и механизмы | 13,52*6,41 | 6,41 | 86,66 |
| Материалы | 74,25*4,02 | 4,02 | 298,48 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 8748,92 |
| Итого |  | 9753,81 |
| Накладные расходы 120%х0,85х0,9 | (73,17+2,94)*8,47*0,92 | 0,92 | 593,08 |
| Сметная прибыль 77%х0,8х0,85 | (73,17+2,94)*8,47*0,52 | 0,52 | 335,22 |
| Итого |  | 10682,11 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 195726 |
| Стройнадзор | 195726*0,01 | 1% | 1957 |
| Итого |  | 197683 |
| СОСТАВИЛ |  | Ушакова Л.М. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |