|  |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор ООО "Сельский дом" |
|  |  | _______________ С.Н. Иванов |
| ФОРМА № 4 |
| Наименование стройки - с. Алеховщина, ул. Школьная, дом №16 Ремонт крыши |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на ремонт крыши |
| Основание | Сметная стоимость - | 271,654 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 325,16 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 43,203 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г.и текущих цен январь 2013г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-03 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 2,3 | 361,81 | 1,08 | 6 801,95 | 6 786,77 | 15,18 | 24,39 | 56,1 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=6,11; | 100 м2 | 360,73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 3,335 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-1-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 2,3 | 273,8 | 45,49 | 5 197,31 | 4 295,42 | 901,88 | 15,16 | 34,87 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=8,62; | 100 м2 кровли | 228,31 | 11,77 |  |  | 221,44 | 0,46 | 1,06 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 3,22 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-12-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 2,3 | 2 101,44 | 36,13 | 29 946,04 | 6 049,27 | 354 | 21,35 | 49,11 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=4,26; Имат=5,87; | 100 м2 | 321,53 | 7,03 |  |  | 132,26 | 0,32 | 0,74 |
| 4 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 2,3 | 1 059,4515 | 45,425 | 11 541,93 | 2 810,75 | 597,61 | 9,016 | 20,74 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=5,72; Имат=4,09; ЗП=129,91*1,15; ЭММ=36,34*1,25; ЗПм=3,33*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; | 100 м2 изолируемой поверхности | 149,3965 | 4,1625 |  |  | 78,31 | 0,1625 | 0,37 |
| 5 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 2,3 | 1 613,5535 | 660,6375 | 23 394,11 | 12 727,22 | 8 524,21 | 40,825 | 93,9 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=5,61; Имат=3,37; ЗП=588,24*1,15; ЭММ=528,51*1,25; ЗПм=70,94*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=2,61*1,25; | 100 м2 покрытия | 676,476 | 88,675 |  |  | 1 668,33 | 3,2625 | 7,5 |
| 5.1 | прайс "Профиль" | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | 292,1 | 209,99 |  | 61 338,08 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 5.2 | 101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | 0,023 | 21 251,71 |  | 488,79 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 6 | 101-4128 | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 16 | 480,34 |  | 7 685,44 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 7 | 101-1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 15 | 169,03 |  | 2 535,45 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр60-7-07 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 0,06 | 12 938,43 | 296,49 | 6 216,78 | 4 834,84 | 100,87 | 609,21 | 36,55 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=5,67; Имат=7,65; | 100 м труб | 9 850,93 | 102,16 |  |  | 50,14 | 4,43 | 0,27 |
| 8.1 | 404-0163 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 0,66 | 9 089,16 |  | 5 998,85 |  |
|  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |
| 8.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 1,0404 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 9 | [30] | Погрузочные работы: Мусор строительный | 9 | 7,6 | 7,6 | 68,4 | 0 | 68,4 |  |
|  |  |  | 1 т | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | [ССЦ 01.2000] | Расстояние перевозки: от 15.1 до 16.0 км. Класс груза 1. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 т | 9 | 34,57 | 34,57 | 311,13 |  | 311,13 |  |
|  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 2,3 | 415,732 | 221,7625 | 5 655,75 | 3 460,26 | 2 096,32 | 10,2005 | 23,46 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,11; Имат=4,29; ЗП=159,93*1,15; ЭММ=177,41*1,25; ЗПм=3,74*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,17*1,25; | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 183,9195 | 4,675 |  |  | 87,96 | 0,2125 | 0,49 |
| 11.1 | 113-8070 | "Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС СС-2" для древесины" | 105,8 | 65,56 |  | 6 936,25 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 89 133,4 | 40 964,53 | 12 969,6 | 314,73 |
|  |  |  | 2 238,44 | 10,43 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 40964,53 | 1 | 40 964,53 |
| Машины и механизмы | 12969,6 | 1 | 12 969,6 |
| Материалы | 35199,26 | 1 | 35 199,26 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 84 982,86 |
| Итого |  | 174 116,25 |
| Строительные металлические конструкции (5) |
| Накладные расходы | (12727,22+1668,33)*0,69 | 0,69 | 9 932,93 |
| Сметная прибыль | (12727,22+1668,33)*0,58 | 0,58 | 8 349,42 |
| Итого |  | 18 282,35 |
| Кровли (4) |
| Накладные расходы | (2810,75+78,31)*0,92 | 0,92 | 2 657,94 |
| Сметная прибыль | (2810,75+78,31)*0,44 | 0,44 | 1 271,19 |
| Итого |  | 3 929,13 |
| Теплоизоляционные работы (11) |
| Накладные расходы | (3460,26+87,96)*0,77 | 0,77 | 2 732,13 |
| Сметная прибыль | (3460,26+87,96)*0,48 | 0,48 | 1 703,15 |
| Итого |  | 4 435,28 |
| Крыши, кровли при ремонте (2) |
| Накладные расходы | (4295,42+221,44)*0,71 | 0,71 | 3 206,97 |
| Сметная прибыль | (4295,42+221,44)*0,52 | 0,52 | 2 348,77 |
| Итого |  | 5 555,74 |
| Крыши, кровли при ремонте (3) |
| Накладные расходы | (6049,27+132,26)*0,71 | 0,71 | 4 388,89 |
| Сметная прибыль | (6049,27+132,26)*0,52 | 0,52 | 3 214,4 |
| Итого |  | 7 603,29 |
| Крыши, кровли при ремонте (1) |
| Накладные расходы | (6786,77+0)*0,71 | 0,71 | 4 818,61 |
| Сметная прибыль | (6786,77+0)*0,52 | 0,52 | 3 529,12 |
| Итого |  | 8 347,73 |
| Печные работы при ремонте (8, 9, 10) |
| Накладные расходы | (4834,84+50,14)*0,66 | 0,66 | 3 224,09 |
| Сметная прибыль | (4834,84+50,14)*0,5 | 0,5 | 2 442,49 |
| Итого |  | 5 666,58 |
| Итого |  | 227 936,35 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 227 936 |
| Технический надзор | 227936*0,01 | 1 | 2 279 |
| Итого |  | 230 215 |
| НДС | 230215*0,18 | 18% | 41 439 |
| Итого |  | 271 654 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |