| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - Жилой дом №4 д. Яровщина |
| Объект |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на ремонт межпанельных стыков |
| Основание | Сметная стоимость - | 435,290 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 703,00 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 112,018 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены 2011 г, декабрь ТЕР ЛО3 |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр53-21-06 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 8,9 | 3004,44 | 1000,08 | 26739,52 | 4836,71 | 8900,71 | 29,36 | 261,3 |
|  | (0) |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 543,45 | 254,35 |  |  | 2263,72 | 11,82 | 105,2 |
| 2 | ТЕРр53-21-01 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд | 8,9 | 608,79 | 3,74 | 5418,23 | 1891,16 | 33,29 | 11,48 | 102,17 |
|  | (0) |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 212,49 | 0,89 |  |  | 7,92 | 0,05 | 0,45 |
| 3 | ТЕРр53-21-12 | Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом | 8,9 | 777,11 | 5,24 | 6916,28 | 4214,6 | 46,64 | 26,25 | 233,63 |
|  | (0) |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 473,55 | 1,25 |  |  | 11,13 | 0,07 | 0,62 |
| ИТОГО: | 39074,03 | 10942,47 | 8980,64 | 597,1 |
|  |  |  | 2282,77 | 106,27 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 10942,47*8,47 | 8,47 | 92683 |
| Машины и механизмы | 8980,64*6,1 | 6,1 | 54782 |
| Материалы | 19150,93*3,82 | 3,82 | 73157 |
| Итого |  | 220622 |
| Накладные расходы 86%х0,85 | (10942,47+2282,77)*8,47*0,731 | 0,731 | 81885 |
| Сметная прибыль 70%х0,8 | (10942,47+2282,77)*8,47*0,56 | 0,56 | 62730 |
| Итого |  | 365237 |
| НДС | 365237*0,18 | 18% | 65743 |
| Итого |  | 430980 |
| Стройнадзор | 430980*0,01 | 1% | 4310 |
| Итого |  | 435290 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубаков Г.Г. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |