| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - Жилой дом №4 д. Яровщина |
| Объект : |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на замену внутренней канализации |
| Основание | Сметная стоимость - | 367,320 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 594,27 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 85,673 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены 2011г., декабрь ТЕР ЛО3 |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 2,52 | 1736,129 | 29,05 | 4375 | 3354 | 73 | 70,84 | 178,52 |
|  | (0) | ЗП=1157,46*1,15; ЭММ=23,24*1,25; ЗПм=5,39*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,28*1,25 | 100 м | 1331,079 | 6,7375 |  |  | 17 | 0,35 | 0,88 |
| 2 | 300-1111 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм | 252 | 238,68 | 0 | 60147 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 3 | [300-1224-008] | Крепления стальные для канализационных труб диаметром 100 мм | 60 | 11,22 | 0 | 673 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 4 | СЗСЦ | Тройники полиэтиленовые 100х100х90 мм, Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 62,41х1,03 | 24 | 64,28 | 0 | 1543 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 5 | СЗСЦ | Ревизия полиэтиленовая диам.100 мм, оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 76,35х1,03 | 16 | 78,64 | 0 | 1258 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 6 | СЗСЦ | Отводы полиэтиленовые 100х90, Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 47,51х1,03, | 12 | 48,94 | 0 | 587 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 7 | 300-9911-015 | Крестоваина, диаметром 100 мм | 24 | 849,48 | 0 | 20388 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | 300-9911-095 | муфты п/э диам.100 мм | 2,4 | 268,49 | 0 | 644 |  |
|  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 0,36 | 1546,1255 | 13,175 | 557 | 500 | 5 | 73,876 | 26,6 |
|  | (0) | ЗП=1207,07*1,15; ЭММ=10,54*1,25; ЗПм=2,45*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,13*1,25 | 100 м | 1388,1305 | 3,0625 |  |  | 1 | 0,1625 | 0,06 |
| 10 | СЗСЦ | Трубы полиэтиленовые диам. 50 мм, длиной 1000мм, Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 55,26х1,03 | 36 | 56,92 | 0 | 2049 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 11 | СЗСЦ | Переходы полиэтиленовые 110х50 мм Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 22,78х1,03 | 24 | 23,46 | 0 | 563 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | СЗСЦ | Тройники полиэтиленовые 50х50х45 мм, Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 11,27х1,03 | 36 | 11,61 | 0 | 418 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 9 | 302,618 | 0,9375 | 2724 | 1495 | 8 | 10,281 | 92,53 |
|  | (0) | ЗП=144,47*1,15; ЭММ=0,75*1,25; ЗПм=0,18*1,25; ТЗТ=8,94*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 1 врезка | 166,1405 | 0,225 |  |  | 2 | 0,0125 | 0,11 |
| ИТОГО: | 8329 | 5349 | 86 | 297,65 |
|  |  |  | 20 | 1,05 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 5349*8,47 | 8,47 | 45306 |
| Машины и механизмы | 86*6,58 | 6,58 | 566 |
| Материалы | 2894*4,74 | 4,74 | 13718 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 87597 |
| Итого |  | 147187 |
| Накладные расходы 128%х0,85х0,9 | (5349+20)*8,47*0,9792 | 0,9792 | 44530 |
| Сметная прибыль 83%х0,85х0,8 | (5349+20)*8,47*0,5644 | 0,5644 | 25666 |
| Итого |  | 217383 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр65-2-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 2,52 | 1376,38 | 10,73 | 3468 | 3441 | 27 | 85,3 | 214,96 |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов с фасонными частями | 1365,65 | 6,45 |  |  | 16 | 0,32 | 0,81 |
| 2 | ТЕРр65-2-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 0,36 | 1106,86 | 5,37 | 398 | 397 | 2 | 68,8 | 24,77 |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов с фасонными частями | 1101,49 | 3,23 |  |  | 1 | 0,16 | 0,06 |
| 3 | ТЕРр65-38-02 | Смена частей канализационного стояка: флюгарки | 15 | 78,13 | 0 | 1172 | 326 | 0 | 1,38 | 20,7 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 21,72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 5038 | 4164 | 29 | 260,43 |
|  |  |  | 17 | 0,87 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 4164*8,47 | 8,47 | 35269 |
| Машины и механизмы | 29*6,58 | 6,58 | 191 |
| Материалы | 845*4,74 | 4,74 | 4005 |
| Итого |  | 39465 |
| Накладные расходы 74%х0,85 | (4164+17)*8,47*0,629 | 0,629 | 22275 |
| Сметная прибыль 50%х0,8 | (4164+17)*8,47*0,4 | 0,4 | 14165 |
| Итого |  | 75905 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 0,31 | 1198,34 | 559,18 | 371 | 198 | 173 | 35,43 | 10,98 |
|  | (0) |  | 100 отверстий | 639,16 | 168,92 |  |  | 52 | 8,99 | 2,79 |
| 2 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,37 | 1090,85 | 18,58 | 404 | 313 | 7 | 55,16 | 20,41 |
|  | (0) |  | 1 м3 заделки | 845,05 | 4,28 |  |  | 2 | 0,24 | 0,09 |
| 2.1 | [101-1149] | Прокат класса А-I диаметром 8 мм | 0,0259 | 5949,8 |  | 154 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2.2 | [401-0006] | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | 0,3848 | 615,96 |  | 237 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1166 | 511 | 180 | 31,39 |
|  |  |  | 54 | 2,88 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 511*8,47 | 8,47 | 4328 |
| Машины и механизмы | 180*6,58 | 6,58 | 1184 |
| Материалы | 475*4,74 | 4,74 | 2252 |
| Итого |  | 7764 |
| Накладные расходы 110%х0,85 | (511+54)*8,47*0,935 | 0,935 | 4474 |
| Сметная прибыль 0,7х0,8 | (511+54)*8,47*0,56 | 0,56 | 2680 |
| Итого |  | 14918 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 308206 |
| НДС | 308206*0,18 | 18% | 55477 |
| Итого |  | 363683 |
| Стройнадзор | 363683*0,01 | 1% | 3637 |
| Итого |  | 367320 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубаков Г.Г. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |