| ФОРМА № 4 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Наименование стройки - замена внутренней канализации жилого дома №8, д. Яровщина | Генеральный директор ООО «Наше дело» |
| Объект | _________________ И.Е.Лапин |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на замену внутренней канализации |
| Основание | Сметная стоимость - | 227,151 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 312,61 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 43,954 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены декабря 2012 г. |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр65-2-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 1,8 | 1 380,7 | 13,34 | 41 088,52 | 20 133,01 | 111,9 | 85,3 | 153,54 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=4,66; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1 367,36 | 7,03 |  |  | 103,51 | 0,32 | 0,58 |
| 2 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1,8 | 7 781,637 | 41,075 | 76 965,96 | 19 609,31 | 351,93 | 70,84 | 127,51 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,76; Имат=2,32; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=1158,08*1,15; ЭММ=32,86*1,25; ЗПм=1,53*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,06*1,25; | 100 м трубопровода | 1 331,792 | 1,9125 |  |  | 28,16 | 0,075 | 0,14 |
| 3 | 507-0739 | Крестовины диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | 8 | 318,63 |  | 2 549,04 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 4 | 507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 3,4 | 1 892,54 |  | 6 434,64 |  |
|  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 5 | 507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х50 (ТУ2248-001-18425183-01) | 34 | 177,31 |  | 6 028,54 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 6 | 507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 64 | 402,16 |  | 25 738,24 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 7 | 507-0723 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 34 | 143,29 |  | 4 871,86 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | 301-1087 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм | 8 | 52,27 |  | 418,16 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставки | Компенсационная муфта диам. 110мм | 15 | 620 |  | 9 300 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 10 | 103-1017 | Ревизии диаметром 100 мм цена 66,89х2,32 | 34 | 155,18 |  | 5 276,12 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 3 | 311,044 | 1,5 | 11 923,73 | 4 079,63 | 18,14 | 10,281 | 30,84 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=3,59; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=144,56*1,15; ЭММ=1,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,94*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 1 врезка | 166,244 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 129 978,21 | 43 821,95 | 481,97 | 311,89 |
|  |  |  | 131,67 | 0,72 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 43821,95 | 1 | 43 822 |
| Машины и механизмы | 481,97 | 1 | 482 |
| Материалы | 28306,36 | 1 | 28 306 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 60 617 |
| Итого |  | 133 227 |
| Итого накладных расходов |  | 35 992 |
| Итого сметной прибыли |  | 21 376 |
| Итого |  | 190 595 |
| Стройнадзор | 190595*0,01 | 1% | 1 906 |
| Итого |  | 192 501 |
| НДС | 192501*0,18 | 18% | 34 650 |
| Итого |  | 227 151 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубаков Г.Г. |
| ПРОВЕРИЛ |  | Ушакова Л.М. |