| ФОРМА № 4 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Наименование стройки - Жилой дом №8 д. Яровщина | Генеральный директор ООО «Наше дело» |
| Объект | ___________________ И.Е.Лапин |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на замену внутренних сетей отопления |
| Основание | Сметная стоимость - | 1 030,263 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 2 213,49 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 334,901 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены 2012г., декабрь |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 1,3 | 1 034,97 | 13,93 | 20 691,79 | 9 991,81 | 100,69 | 59,62 | 77,51 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=5,56; Имат=2,52; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); | 100 м трубопровода | 939,61 | 3,74 |  |  | 39,77 | 0,17 | 0,22 |
| 2 | ТЕРр65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 7,7 | 601,61 | 8,13 | 71 250,54 | 34 405,47 | 348,06 | 34,66 | 266,88 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=5,56; Имат=2,52; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); | 100 м трубопровода | 546,24 | 2,2 |  |  | 138,57 | 0,1 | 0,77 |
| 3 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов отопленияя из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм (прим.) | 6,4 | 4 966,8395 | 1 200,675 | 512 391,64 | 169 369,95 | 51 946 | 172,086 | 1 101,35 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=6,76; Имат=2,68; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=2813,23*1,15; ЭММ=960,54*1,25; ЗПм=209,76*1,25; ТЗТ=149,64*1,15; ТЗТм=8,2*1,25; | 100 м трубопровода | 3 235,2145 | 262,2 |  |  | 13 726,69 | 10,25 | 65,6 |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов отопленияя из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм (прим.) | 1,3 | 4 031,7985 | 704,9125 | 82 353,11 | 28 002,68 | 6 148,95 | 140,07 | 182,09 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=6,71; Имат=2,89; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=2289,84*1,15; ЭММ=563,93*1,25; ЗПм=120,74*1,25; ТЗТ=121,8*1,15; ТЗТм=4,72*1,25; | 100 м трубопровода | 2 633,316 | 150,925 |  |  | 1 604,94 | 5,9 | 7,67 |
| 5 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов отопления полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм (прим.) | 1,3 | 5 482,2405 | 886,4625 | 109 018,95 | 37 336,91 | 7 709,56 | 186,76 | 242,79 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=6,69; Имат=2,4; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=3053,12*1,15; ЭММ=709,17*1,25; ЗПм=150,92*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=5,9*1,25; | 100 м трубопровода | 3 511,088 | 188,65 |  |  | 2 006,1 | 7,375 | 9,59 |
| 6 | ТЕР16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 2 | 172,6075 | 6,7 | 4 712,09 | 1 577,55 | 78,39 | 5,129 | 10,26 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=5,85; Имат=4,51; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=83,85*1,15; ЭММ=5,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 1 врезка | 96,4275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ТЕР17-01-002-01 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 3 | 608,9765 | 15,4875 | 11 218,78 | 3 139,87 | 184,92 | 7,015 | 21,05 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=3,98; Имат=2,19; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=111,26*1,15; ЭММ=12,39*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,1*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 10 шт. | 127,949 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 10 | 126,717 | 13,6375 | 11 042,04 | 2 815,52 | 624,6 | 1,909 | 19,09 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,58; Имат=4,05; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=29,93*1,15; ЭММ=10,91*1,25; ЗПм=0,51*1,25; ТЗТ=1,66*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; | 1 шт. | 34,4195 | 0,6375 |  |  | 52,15 | 0,025 | 0,25 |
| 9 | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм | 57 | 66,5495 | 5,1375 | 42 176,45 | 13 555,11 | 1 663,32 | 1,6905 | 96,36 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=5,68; Имат=3,3; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=25,28*1,15; ЭММ=4,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,47*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 1 шт. | 29,072 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | [507-0980] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм 14,55*3,3=48,01 | - 114 | 48,01 |  | -5 473,14 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 10 | Прайс Сантехкомплек | TR шаровый кран с ручкой 25 TEBO Цед=124,69/1,18*1,02*1,06=114,12 | 30 | 114,12 | 0 | 3 423,6 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 11 | Прайс Сантехкомплек | TR муфта комб. разъемная с нар.резьбой 25x3/4" TEBO Цед=108,93/1,18*1,02*1,06=99,7 | 20 | 99,7 | 0 | 1 994 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 12 | Прайс Сантехкомплек | TR тройник 25 TEBO Цед=7,06/1,18*1,02*1,06=6,46 | 50 | 6,46 | 0 | 323 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шар. диаметром 32 мм | 2 | 67,1695 | 6,6375 | 1 452,09 | 475,62 | 70,36 | 1,6905 | 3,38 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=5,3; Имат=2,76; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=25,28*1,15; ЭММ=5,31*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,47*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 1 шт. | 29,072 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Прайс Сантехкомплек | TR шаровый кран с ручкой 32 TEBO Цед=164,57/1,18*1,02*1,06=150,62 | 2 | 150,62 |  | 301,24 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 13.2 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 52,54*2,76=145,01 | -4 | 145,01 |  | - 580,04 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Прайс Сантехкомплек | TR угольник комбинированный нар.резьба 32х1" TEBO Цед=88,1/1,18*1,02*1,06=80,63 | 10 | 80,63 | 0 | 806,3 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 15 | Прайс Сантехкомплек | TR муфта соединительная 40 TEBO Цед=9,32/1,18*1,02*1,06=8,53 | 10 | 8,53 | 0 | 85,3 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 16 | Прайс Сантехкомплек | TR тройник перех. 40/25 TEBO Цед=7,42/1,18*1,02*1,06=6,79 | 19 | 6,79 | 0 | 129,01 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 17 | Прайс Сантехкомплек | TR тройник перех. 40х20х40 TEBO Цед=17,06/1,18*1,02*1,06=15,61 | 20 | 15,61 | 0 | 312,2 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 18 | Прайс Сантехкомплек | TR муфта соединительная 32 TEBO Цед=9,32/1,18*1,02*1,06=8,53 | 10 | 8,53 | 0 | 85,3 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 19 | Прайс Сантехкомплек | TR муфта комб.разъёмная с вн.резьбой 32х1" TEBO Цед=127,75/1,18*1,02*1,06=116,92 | 4 | 116,92 | 0 | 467,68 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на стояках диаметром до 50 мм | 2 | 67,1695 | 6,6375 | 1 452,09 | 475,62 | 70,36 | 1,6905 | 3,38 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=5,3; Имат=2,76; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=25,28*1,15; ЭММ=5,31*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,47*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 1 шт. | 29,072 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 | [507-0983] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 52,54*2,76=145,01 | -4 | 145,01 |  | - 580,04 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 21 | Прайс Сантехкомплек | TR шаровый кран с ручкой 40 TEBO Цед=348,64/1,18*1,02*1,06=319,09 | 2 | 319,09 | 0 | 638,18 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 22 | Прайс Сантехкомплек | TR муфта переходная вн-нар 50/40 40 TEBO Цед=13,83/1,18*1,02*1,06=12,66 | 10 | 12,66 | 0 | 126,6 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из "Энергофлекс", трубками | 26 | 596,7145 | 38,5375 | 68 227,32 | 16 186,44 | 4 108,1 | 4,048 | 105,25 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,1; Имат=2,21; НР=0,77 (1*0,9*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8); ЗП=66,18*1,15; ЭММ=30,83*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 10 м трубопровода | 76,107 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 23.1 | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм 132,37*2,21=292,53 | - 286 | 292,53 |  | -83 663,58 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 24 | Прайс Сантехкомплек | Трубка Energoflex® Super 2м 48х13 Энергофлекс Цед=77,04/2/1,18*1,02*1,06=35,26 | 130 | 35,26 | 0 | 4 583,8 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 25 | Прайс Сантехкомплек | Трубка Energoflex® Super 2м 54х13 Энергофлекс Цед=92,35/2/1,18*1,02*1,06=42,26 | 130 | 42,26 | 0 | 5 493,8 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 929 933,71 | 317 332,55 | 73 053,31 | 2 129,39 |
|  |  |  | 17 568,22 | 84,1 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 317332,55 | 1 | 317 333 |
| Машины и механизмы | 73053,31 | 1 | 73 053 |
| Материалы | 51228,29 | 1 | 51 228 |
| Итого по неучтенным материалам |  | -65 474 |
| Итого |  | 376 140 |
| Итого накладных расходов |  | 309 202 |
| Итого сметной прибыли |  | 179 117 |
| Итого |  | 864 459 |
| НДС | 864459*0,18 | 0,18 | 155 603 |
| Итого |  | 1 020 062 |
| Стройнадзор | 1020062*0,01 | 1% | 10 201 |
| Итого |  | 1 030 263 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубаков Г.Г. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |