| ФОРМА № 4 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Наименование стройки - замена внутреннего водопровода жилого дома №8, д. Яровщина | Генеральный директор ООО «Наше дело» |
| Объект | ___________________ И.Е.Лапин |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на замену внутреннего водопровода |
| Основание | Сметная стоимость - | 229,247 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 374,97 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 55,745 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены декабря 2012 г. |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Замена ХВС |
| 1 | ТЕРр65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 0,6 | 1 034,97 | 13,93 | 9 550,06 | 4 611,61 | 46,47 | 59,62 | 35,77 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=5,56; Имат=2,52; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); | 100 м трубопровода | 939,61 | 3,74 |  |  | 18,36 | 0,17 | 0,1 |
| 2 | ТЕРр65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм- диам.25 мм | 1,08 | 601,61 | 8,13 | 9 993,58 | 4 825,7 | 48,82 | 34,66 | 37,43 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=5,56; Имат=2,52; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); | 100 м трубопровода | 546,24 | 2,2 |  |  | 19,44 | 0,1 | 0,11 |
| 3 | ТЕРр65-5-01 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (д.15мм=36 шт., д.20 мм -10 шт.) | 0,46 | 3 406,87 | 6 | 16 428,08 | 5 242,33 | 11,12 | 81 | 37,26 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=4,38; НР=0,88 (1,03*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); | 100 шт. | 1 393,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0184 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 0,6 | 6 590,7945 | 1 967,9375 | 51 666,26 | 15 016,85 | 7 981,95 | 162,748 | 97,65 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=6,76; Имат=2,44; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=2660,58*1,15; ЭММ=1574,35*1,25; ЗПм=344,31*1,25; ТЗТ=141,52*1,15; ТЗТм=13,46*1,25; | 100 м трубопровода | 3 059,667 | 430,3875 |  |  | 2 112,34 | 16,825 | 10,1 |
| 5 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 0,12 | 7 956,822 | 76,3625 | 8 771,62 | 2 152,17 | 39,13 | 118,45 | 14,21 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,27; Имат=4,78; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=1906,53*1,15; ЭММ=61,09*1,25; ЗПм=1,79*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,07*1,25; | 100 м трубопровода | 2 192,5095 | 2,2375 |  |  | 2,2 | 0,0875 | 0,01 |
| 6 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 1,08 | 8 092,9495 | 77,2 | 79 582,34 | 19 369,51 | 354,35 | 118,45 | 127,93 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,25; Имат=4,77; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=1906,53*1,15; ЭММ=61,76*1,25; ЗПм=1,79*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,07*1,25; | 100 м трубопровода | 2 192,5095 | 2,2375 |  |  | 19,77 | 0,0875 | 0,09 |
| 7 | 301-1081 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм | 80 | 20,7 |  | 1 656 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | 301-1084 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм | 50 | 23,58 |  | 1 179 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 9 | 507-2872 | Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм. | 15 | 200,99 |  | 3 014,85 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 10 | 507-2869 | Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм. | 20 | 47,58 |  | 951,6 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 11 | 507-0905 | Тройники равно проходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | 2 | 128,02 |  | 256,04 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | 507-0909 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 50/25 мм, и наружным диаметром 67/45 мм | 12 | 68,94 |  | 827,28 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 13 | 507-2621 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 50 мм | 1 | 451,1 |  | 451,1 |  |
|  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 14 | 507-2618 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 25 мм | 1 | 149,13 |  | 149,13 |  |
|  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 15 | 507-2618 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 25 мм (прим. переходная муфта 20/25) | 1,2 | 149,13 |  | 178,96 |  |
|  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 | 460,1945 | 9,4625 | 4 176,79 | 1 103,25 | 59,61 | 7,3945 | 7,39 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=6,3; Имат=4,15; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=117,28*1,15; ЭММ=7,57*1,25; ЗПм=0,26*1,25; ТЗТ=6,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; | 1 врезка | 134,872 | 0,325 |  |  | 2,66 | 0,0125 | 0,01 |
| 17 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 1,2 | 186,978 | 55,7625 | 3 519,9 | 1 248,16 | 334,58 | 5,7615 | 6,91 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=5; Имат=3,08; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=110,57*1,15; ЭММ=44,61*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 100 м трубопровода | 127,1555 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 183 688,63 | 53 569,58 | 8 876,03 | 364,55 |
|  |  |  | 2 174,77 | 10,42 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 53569,58 | 1 | 53 570 |
| Машины и механизмы | 8876,03 | 1 | 8 876 |
| Материалы | 41172,69 | 1 | 41 173 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 8 664 |
| Итого |  | 112 283 |
| Итого накладных расходов |  | 50 789 |
| Итого сметной прибыли |  | 29 281 |
| Итого |  | 192 353 |
| Стройнадзор | 192353*0,01 | 1% | 1 924 |
| Итого |  | 194 277 |
| НДС | 194277*0,18 | 18% | 34 970 |
| Итого |  | 229 247 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубаков Г.Г. |
| ПРОВЕРИЛ |  | Ушакова Л.М. |