| Наименование стройки - Жилой дом №19 по ул.Набережная с. Алеховщина |
| --- |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| Ведомость объемов работ |
|  | на замену внутренней канализации |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м |
|  | 1/2,14 | 2,14 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |
|  | 8/0,16 | 0,16 |
| 3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка |
|  | 11/3 | 3 |
| 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопроводов с фасонными частями |
|  | 1/2,14 | 2,14 |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов с фасонными частями |
|  | 2/0,16 | 0,16 |
| 6 | Смена частей канализационного стояка: флюгарки | 1 шт. |
|  | 3/12 | 12 |
| 7 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий |
|  | 1/1,08 | 1,08 |
| 8 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий |
|  | 2/0,03 | 0,03 |
| 9 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
|  | 3/0,04 | 0,04 |
| 10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
|  | 4/0,16 | 0,16 |
| 11 | Укладка лаг | 100 м2 |
|  | 1/0,18 | 0,18 |
| 12 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий |
|  | 2/0,18 | 0,18 |
| 13 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия |
|  | 3/0,3 | 0,3 |
| 14 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 |
|  | 1/0,18 | 0,18 |
| 15 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |
|  | 2/0,18 | 0,18 |
| 16 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий |
|  | 3/0,3 | 0,3 |
| 17 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий |
|  | 4/0,06 | 0,06 |
| 18 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест |
|  | 5/0,11 | 0,11 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 |
|  | 1/0,18 | 0,18 |
| 20 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 | 100 м3 грунта |
|  | 1/0,05 | 0,05 |
| 21 | Обратная засыпка (прим.) | 100 м3 грунта |
|  | 2/0,05 | 0,05 |
| Составил: |  |  |