АДМИНИСТРАЦИЯ

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019г.    № 118

О проведении проверок готовности

объектов теплопотребления, расположенных на

территории Алеховщинского сельского

поселения к отопительному периоду 2019-2020г.г.

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103    «Об утверждении  Правил  оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения и  теплопотребления, расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения, к отопительному периоду 2019-2020 годов.      Администрация  Алеховщинского  сельского    поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.Утвердить программу проведения проверок готовности объектов теплопотребления Алеховщинского сельского поселения к отопительному периоду 2019-2020 г.г. (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности объектов теплопотребления Алеховщинского сельского поселения к отопительному периоду 2019-2020 г.г. (Приложение 2).

3. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг. (Приложение 3).

4. Утвердить график проведения проверок потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг. (Приложение 4).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления      Алеховщинского   сельского     поселения Лодейнопольского муниципального района    Ленинградской    области.

6.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

7.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                 А.И. Лопинова

Утверждена

постановлением

Администрации Алеховщинского сельского поселения                                                                                                                                                                                  Лодейнопольского муниципального   района

Ленинградской области

от    14.06.2019 года  № 118

(Приложение 1)

Программа проверки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду при работе в составе комиссий органов местного самоуправления поселений, городских округов сотрудниками Ростехнадзора проверяется:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

При подготовке к предстоящему отопительному периоду выявляются дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов, составляются планы работ, подготавливается необходимая техническая документация и материально-технические ресурсы). Графики подготовки к предстоящему отопительному периоду источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления разрабатываются до окончания текущего отопительного периода, но не позднее мая текущего года (п.п. 11.1, 11.2. ПТЭ ТЭ).

- выявление дефектов в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов (п. 11.1. ПТЭ ТЭ);

- планы работ (подготовка необходимой технической документации и материально-технических ресурсов) (п. 11.2. ПТЭ ТЭ);

- график подготовки к предстоящему отопительному периоду разработанный до окончания текущего отопительного периода, но не позднее мая текущего года (п. 11.2. ПТЭ ТЭ);

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- промывка оборудования и систем теплопотребления (п.п. 9.1.59, 9.2.9, 11.1. ПТЭ ТЭ);

-проверить наличие актов промывки теплопотребляющих энергоустановок.

- Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; (п. 11.1 ПТЭ ТЭ)

- Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; (п.п.9.2.18, 11.5. ПТЭ ТЭ)

-утвержденный перечень планово-предупредительных ремонтов (п. 2.7.1. ПТЭ ТЭ);

-утвержденный годовой график планово-предупредительных ремонтов ТЭ (п.2.7.3. ПТЭ ТЭ);

-утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей (п.п. 2.7.3, 2.7.4. ПТЭ ТЭ);

-наличие комиссии приемки и оценки качества ремонта ТЭ (п.п. 2.7.11, 2.7.12, 2.7.13, ПТЭ ТЭ);

-наличие актов приемки ТЭ при капитальном ремонте (п.2.7.13 ПТЭ ТЭ);

- Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- испытание оборудования и систем теплопотребления (п.п. 6.2.13, 11.1 ПТЭ ТЭ);

-проверить наличие актов испытание оборудования и систем теплопотребления (п. 6.2.16. ПТЭ ТЭ);

- шурфовки тепловых сетей и систем теплопотребления (п. 11.1. ПТЭ ТЭ);

- испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками (п. 11.1. ПТЭ ТЭ);

- Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т. п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

-обязательное наличие ИТП в каждом здании (п. 9.1.2. ПТЭ ТЭ);

-для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов проверяется и оформляется актами:

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) а также индивидуальных тепловых пунктов;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (п. 11.5 ПТЭ ТЭ):

-наличие схемы ИТП (п.2.8.1. ПТЭ ТЭ);

-наличие технического паспорта ИТП (п.п. 2.8.1, 9.1.5, ПТЭ ТЭ);

-наличие запорной арматуры в ИТП (п. 9.1.25 ПТЭ ТЭ);

-наличие котрольно-измерительных приборов (п.9.1.45 ПТЭ ТЭ);

-наличие тепловой изоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и

фланцевых соединениях (п.п. 9.12, 9.1.39, 9.3.7 ПТЭ ТЭ);

-окраска трубопроводов в соответствующий цвет в зависимости от назначения и параметра среды и наличие маркировки (п.п. 9.14, 9.1.40 ПТЭ ТЭ);

- Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

-наличие приборов учета тепловой энергии и теплоносителя ст. 13 п.п. 1, 3, 4, 5 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
 -наличие акта допуска в эксплуатацию узла учета (п.7.1 правил учета тепловой энергии и теплоносителя);

-паспорт на прибор учета (п.7.1 правил учета тепловой энергии и теплоносителя);

-акт проверки узла учета перед отопительным сезоном (п.7.7 правил учета тепловой энергии и теплоносителя);

- наличие пломб на узле учета (п.7.2 правил учета тепловой энергии и теплоносителя);

- Работоспособность защиты систем теплопотребления;

- Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности:

-наличие паспортов на тепловые энергоустановки (п.2.8.1 ПТЭ ТЭ);

-наличие схем ТЭ п.2.8.1. ПТЭ ТЭ;

-наличие инструкций по эксплуатации ТЭ п.2.8.1. ПТЭ ТЭ;

-наличие должностных инструкций и инструкций по охране труда по каждому рабочему месту которые пересматриваются и переутверждаются не реже 1 раза в 2 года п.п. 2.8.1, 2.8.7. ПТЭ ТЭ;

-наличие данных инструкций на рабочем месте персонала п. 2.8.4. ПТЭ ТЭ;

-наличие схем ТЭ на видном месте в помещении данной ТЭ или рабочем месте персонала п.2.8.3. ПТЭ ТЭ;

-наличие утвержденного перечня необходимых инструкций, схем и других оперативных документов который пересматривается не реже 1 раза в 3 года п. 2.8.2. ПТЭ ТЭ;

- Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (п. 11.5. ПТЭ ТЭ);

- Плотность оборудования тепловых пунктов;

-отсутствие протечек оборудования ИТП

- Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

-наличие подготовленного теплоэнергетического персонала п.п. 2.1.1, 9.18, 2.3.1. ПТЭ ТЭ;

-наличие программ подготовки теплоэнергетического персонала п.п. 2.3.4, ПТЭ ТЭ;

-наличие проведения противоаварийных и противопожарных тренировок п. 2.3.44. ПТЭ ТЭ;

- Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

-наличие актов гидравлический испытаний в тепловых сетях потребителя, системах отопления, ИТП, и других теплопотребляющих энергоустановках (п.п. 9.8, 11.1, 6.2.9, 9.2.12,  9.1.59, ПТЭ ТЭ).

- Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам;

КРИТЕРИИ надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями; (наличие перечня потребителей первой категории);

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: (наличие перечня потребителей второй категории);

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Утверждена

постановлением Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 14.06.2019 г. №118

(приложение 2)

состав

комиссии по проверке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019 – 2020 г.г.

Председатель комиссии: Лопинова А.И. – Глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии: Кузнецова Н.В. – зам. главы Администрации Алеховщинского сельского поселения

Члены комиссии:

Носкова Т.С. – ведущий  специалист жилищно-коммунального хозяйства и жилищных программ  Администрации Алеховщинского сельского поселения

Свечников О.Г. – начальник  Лодейнопольского ОЭнН

Польской А.В. – мастер Алеховщинского участка АО «ЛОТЭК» (по согласованию).

Матвеев С.В. – депутат Алеховщинского сельского поселения.

Секретарь комиссии:

Польская Е.А. – специалист по организационной работе с депутатами, кадрам и делопроизводству Администрации Алеховщинского сельского поселения.

Утверждена

постановлением

Администрации Алеховщинского сельского поселения                                                                                                                                                                                  Лодейнопольского муниципального   района

Ленинградской области

от  14.06.2019 года  № 118

(Приложение 3)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2019-2020г.г.

1.   МКОУ «Алеховщинская СОШ»

1.1. Здание МКОУ «Алеховщинская СОШ», с. Алеховщина, ул. Набережная, д.23

1.2..Здание МКОУ  «Алеховщинская СОШ», с. Алеховщина, ул. Набережная, д.25

1.3. Здание МКОУ «Алеховщинская СОШ», с. Алеховщина, ул. Набережная, д.29

1.4. Здание МКОУ «Алеховщинская СОШ», д. Яровщина, д.1

2. ГБУЗ  ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница», здание Алеховщинской

УБ, с. Алеховщина, ул. Набережная, д.33

3. Жилые многоквартирные дома, находящиеся в обслуживании ООО «Сельский дом»:

3.1. с. Алеховщина, ул. Советская, д.28

3.2. с. Алеховщина, ул. Советская, д.34

3.3. с. Алеховщина, ул. Набережная, д.17

3.4. с. Алеховщина, ул. Набережная, д.19

3.5. с. Алеховщина, ул. Набережная, д.27

3.6. д. Яровщина, д.3

3.7. д. Яровщина, д.4

3.8. д. Яровщина, д.10

3.9. д.Яровщина, д.11

4.0. с. Алеховщина, ул. Советская, д.25

4.1. с. Алеховщина, ул. Советская, д.25-а

4.2. с. Алеховщина, ул. Советская, д.26

4.3. с. Алеховщина, ул. Советская, д.28-Б

4.4. с. Алеховщина, ул. Советская, д.32

4.5. д. Яровщина, д.2

4.6. д. Яровщина, д.8

4.7. д. Яровщина, д.9

4.8. с. Алеховщина, Алеховщинский пер., д. 1Г

4.9. с. Алеховщина, ул. Советская, д. 17

4. Администрация Алеховщинского сельского поселения

4.1. Здание Администрации Алеховщинского сельского поселения, с. Алеховщина,

ул. Алеховщинская, д.20

4.2. Здание бани, с. Алеховщина, ул. Набережная, д.31

4.3. Административное здание, с. Алеховщина ул. Советская д. 30

4.4. ДК Алеховщина, с. Алеховщина, ул. Советская, д. 24

5. МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»

5.1. Сельский клуб, д. Яровщина, д.41

6. ООО «Хорошее дело», здание магазина «Магнит», ИП Дьяконов Д.С., с. Алеховщина,

ул. Советская, д.9-а

7. МКУ «Лодейнопольский центр ремесел», здание «Музей жителей Приоятья»

с. Алеховщина, ул. Алеховщинская,д.7

8. ИП Лимонова Л.А., здание кафе «Ивушка», с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.18

9. Здание ООО «Алеховщина», с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.3

10. ИП Наймушин Н.Н., здание магазина «Лавка», с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.1-а

11. ИП МалоземоваЛ.Н., здание магазина, с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.15-а

12. Здание гостинично-торгового комплекса, с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.18а

13. ИП Бумаженко В.Н. , здание магазина с. Алеховщина, ул. Советская, д.9

Утверждена

постановлением

Администрации Алеховщинского сельского поселения                                                                                                                                                                                  Лодейнопольского муниципального   района

Ленинградской области

от  14.06.2019 года  № 118

(Приложение 4)

ГРАФИК

Проведения проверок потребителей тепловой энергии на территории Алеховщинского сельского поселения по подготовке к отопительному периоду 2019-2020г.г.

| № п/п | Наименование учреждений | Руководители организаций | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | МКОУ «Алеховщинская СОШ» Здание МКОУ «Алеховщинская СОШ», с. Алеховщина, ул. Набережная, д. 23 Здание МКОУ «Алеховщинская СОШ», с. Алеховщина, ул. Набережная, д. 25 Здание МКОУ «Алеховщинская СОШ», с. Алеховщина, ул. Набережная, д. 29 Здание МКОУ «Алеховщинская СОШ», д. Яровщина, д. 1 | Директор О.В. Чикалева | 13.09.2019 |
| 2 | ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница», здание Алеховщинской УБ, с. Алеховщина, ул. Набережная, д.33 | Заведующая УБ И.С. Новикова | 04.09.2019 |
| 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 | Жилые многоквартирные дома, находящиеся в обслуживании ООО «Сельский дом» с. Алеховщина, ул. Советская, дом 28 с. Алеховщина, ул. Советская, дом 34 с. Алеховщина, ул. Набережная, дом 17 с. Алеховщина, ул. Набережная, дом 19 с. Алеховщина, ул. Набережная, дом 27 д. Яровщина, дом 3 д. Яровщина, дом 4 д. Яровщина, дом 10 д. Яровщина, дом 11 с. Алеховщина, ул. Советская, дом 25 с. Алеховщина, ул. Советская, дом 25-а с. Алеховщина, ул. Советская, дом 26 с. Алеховщина, ул. Советская, дом 32 д. Яровщина, дом 2 д. Яровщина, дом 8 д. Яровщина, .дом 9 с. Алеховщина, ул. Советская, д.28Б с. Алеховщина, ул. Советская, дом 17 с. Алеховщина, Алеховщинский пер., д. 1Г | Директор С.Н. Иванов | 30.08.2019 |
| 4 4.1. 4.2. 4.3 4.4. | Администрация Алеховщинского Сельского поселения Здание администрации Алеховщинского сельского поселения, с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.20 Здание бани с. Алеховщина, ул. Набережная, д.31 Административное здание, с. Алеховщина ул. Советская д. 30 ДК Алеховщина, с. Алеховщина, ул. Советская, д. 24 | Глава Администрации А.И. Лопинова | 13.09.2019 |
| 5 5.1. | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Сельский клуб, д. Яровщина, д.41 | Директор С.П. Агапитова | 13.09.2019 |
| 6 | ООО «Хорошее дело», здание магазина «Магнит», Алеховщина, ул.Советская,д.9-а | ИП Дьяконов Д.С. | 13.09.2019 |
| 7 | Здание ООО «Алеховщина», ул. Алеховщинская, дом 3 | Директор С.С. Алексеев | 13.09.2019 |
| 8 | МКУ «Лодейнопольский центр ремесел» здание «Музей жителей Приоятья», с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д. 7 | Директор С.В. Матвеев | 30.08.2019 |
| 9 | Здание кафе «Ивушка»,с.Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.18 | ИП Л.А. Лимонова | 13.09.2019 |
| 10 | Здание магазин «Лавка», с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.1-а | ИП Н.М. Наймушин | 13.09.2019 |
| 11 | Здание магазина «Остановка», с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.15-а | ИП Л.А. Малоземова | 13.09.2019 |
| 12 | Здание гостинично-торгового комплекса, с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д.18-а | ИП Косолапов А.А. | 13.09.2019 |
| 13 | Здание магазина с. Алеховщина, ул. Советская, д .9 | ИП Бумаженко В.Н. | 13.09.2019 |