Согласовано  директор

ООО «Сельский дом»

Иванов С.Н

| Дефектная ведомость |
| --- |
| с. Алеховщина, ул. Школьная, дом №16 Ремонт фасада |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ТЕРр53-1-01 | 100 м2 стен | 2,7 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен |
|  |  |  |  |  | 2,7 |
|  |  | ТЕР15-01-063-01 | 100 м2 | 2,7 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ |
|  |  |  |  |  | 2,7 |
|  |  | ТЕРр58-20-01 | 100 м | 0,26 | Смена обделок из листовой стали (отливовы оконные) шириной до 0,4 м |
|  |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  | ТЕРр62-22-01 | 100 м2 | 0,32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (окон и дверей со стороны фасада) |
|  |  |  |  |  | 0,32 |
|  |  | ТЕР26-01-039-01 | 1 м3 изоляции | 13,5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |
|  |  |  |  |  | 13,5 |

Составил:  мастер производственных участков

ООО «Сельский  дом»                                                 =Мошникова Н.М=