| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - Жилой дом №16 Игокиничи с. Алеховщина |
| Объект |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на ремонт кровли |
| Основание | Сметная стоимость - | 288,786 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 357,29 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 48,294 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены 2011 г., декабрь ТЕР ЛО3 |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 2,46 | 361,12 | 0,88 | 888,36 | 886,19 | 2,16 | 24,39 | 60 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 360,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр58-20-07 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: дымовым трубам | 0,06 | 2331,44 | 3,92 | 139,89 | 84,53 | 0,24 | 87,18 | 5,23 |
|  | (0) |  | 100 м | 1408,83 | 1,54 |  |  | 0,09 | 0,08 | 0 |
| 3 | ТЕРр58-1-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 2,46 | 277,87 | 49,71 | 683,56 | 561,27 | 122,29 | 15,16 | 37,29 |
|  | (0) |  | 100 м2 кровли | 228,16 | 11,26 |  |  | 27,7 | 0,46 | 1,13 |
| 4 | ТЕРр58-20-06 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: деревянным стенам | 0,11 | 1762,45 | 3,92 | 193,87 | 92,38 | 0,43 | 51,97 | 5,72 |
|  | (0) |  | 100 м | 839,84 | 1,54 |  |  | 0,17 | 0,08 | 0,01 |
| 5 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 0,22 | 5291,29 | 15,87 | 1164,08 | 344,56 | 3,49 | 101,24 | 22,27 |
|  | (0) |  | 100 м покрытий | 1566,18 | 6,82 |  |  | 1,5 | 0,35 | 0,08 |
| 6 | ТЕРр58-12-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 2,46 | 3113,56 | 37,97 | 7659,36 | 1178,44 | 93,41 | 31,83 | 78,3 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 479,04 | 14,4 |  |  | 35,42 | 0,75 | 1,85 |
| ИТОГО: | 10729,12 | 3147,37 | 222,02 | 208,81 |
|  |  |  | 64,88 | 3,07 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 3147,37*8,47 | 8,47 | 26658 |
| Машины и механизмы | 222,02*6,76 | 6,76 | 1501 |
| Материалы 3,51х4,14 | 7359,72*3,58 | 3,58 | 26348 |
| Итого |  | 54507 |
| Накладные расходы 83%х0,85 | (3147,37+64,88)*8,47*0,71 | 0,71 | 19318 |
| Итого |  | 73825 |
| Сметная прибыль 65%[0.8 | (3147,37+64,88)*8,47*0,52 | 0,52 | 14148 |
| Итого |  | 87973 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 2,46 | 1510,601 | 555,4125 | 3716,08 | 1665,12 | 1366,31 | 40,825 | 100,43 |
|  | (0) | ЗП=588,59*1,15; ЭММ=444,33*1,25; ЗПм=73,92*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=2,93*1,25 | 100 м2 покрытия | 676,8785 | 92,4 |  |  | 227,3 | 3,6625 | 9,01 |
| 1.1 | прайс "Профиль" | Профнастил | 312,42 | 209,99 |  | 65605,08 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2 | прайс "Профиль" | Конек | 16 | 149,99 | 0 | 2399,84 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 3 | прайс "Профиль" | Торцевой профиль | 52 | 119,99 | 0 | 6239,48 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 4 | [101-9911] | Детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,0246 | 19700 | 0 | 484,62 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4200,7 | 1665,12 | 1366,31 | 100,43 |
|  |  |  | 227,3 | 9,01 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1665,12*8,47 | 8,47 | 14103,57 |
| Машины и механизмы | 1366,31*5,92 | 5,92 | 8088,56 |
| Материалы 3,51х1,18 | 1169,27*4,92 | 4,92 | 5752,81 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 74244,4 |
| Заготовительно - складские и транспортные расходы | 74244,4*0,03 | 3% | 2227,33 |
| НДС | 2227,33*0,18 | 18% | 400,92 |
| Итого |  | 104817,59 |
| Накладные расходы 120%х0,85х0,9 | (1665,12+227,3)*8,47*0,92 | 0,92 | 14746,49 |
| Сметная прибыль 65%х0,85[0.8 | (1665,12+227,3)*8,47*0,44 | 0,44 | 7052,67 |
| Итого |  | 126616,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр69-7-02 | Устройство: переходных мостиков | 0,1 | 10649,86 | 142,72 | 1064,99 | 158,58 | 14,27 | 104,4 | 10,44 |
|  | (0) |  | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 1585,84 | 39,57 |  |  | 3,96 | 2,16 | 0,22 |
| ИТОГО: | 1064,99 | 158,58 | 14,27 | 10,44 |
|  |  |  | 3,96 | 0,22 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 158,58*8,47 | 8,47 | 1343,17 |
| Машины и механизмы | 14,27*5,92 | 5,92 | 84,48 |
| Материалы | 892,13*4,92 | 4,92 | 4389,28 |
| Итого |  | 5816,93 |
| Накладные расходы 78%х0,85 | (158,58+3,96)*8,47*0,66 | 0,66 | 908,63 |
| Итого |  | 6725,56 |
| Сметная прибыль 50%х0.8 | (158,58+3,96)*8,47*0,4 | 0,4 | 550,69 |
| Итого |  | 7276,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 0,52 | 4126,636 | 92,7125 | 2145,85 | 313,41 | 48,21 | 36,3515 | 18,9 |
|  | (0) | ЗП=524,09*1,15; ЭММ=74,17*1,25; ЗПм=15,61*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 | 1000 м2 обработанной поверхности | 602,7035 | 19,5125 |  |  | 10,15 | 0,9875 | 0,51 |
| 2 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,59 | 1170,6515 | 21,5625 | 690,68 | 94,35 | 12,72 | 9,775 | 5,77 |
|  | (0) | ЗП=139,06*1,15; ЭММ=17,25*1,25; ЗПм=3,36*1,25; ТЗТ=8,5*1,15; ТЗТм=0,17*1,25 | 10 м3 древесины в конструкции | 159,919 | 4,2 |  |  | 2,48 | 0,2125 | 0,13 |
| ИТОГО: | 2836,53 | 407,76 | 60,93 | 24,67 |
|  |  |  | 12,63 | 0,64 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 407,76*8,47 | 8,47 | 3453,73 |
| Машины и механизмы | 60,93*6,22 | 6,22 | 378,98 |
| Материалы | 2367,84*4,47 | 4,47 | 10584,24 |
| Итого |  | 14416,95 |
| Накладные расходы 118%х0,85х0,9 | (407,76+12,63)*8,47*0,9 | 0,9 | 3204,63 |
| Итого |  | 17621,58 |
| Сметная прибыль 63%х0,85х0,8 | (407,76+12,63)*8,47*0,43 | 0,43 | 1531,1 |
| Итого |  | 19152,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 6,7 | 3,51 | 3,51 | 23,52 | 0 | 23,52 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 2,11 |  |  | 14,14 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 6,7 | 22,91 | 22,91 | 153,5 | 0 | 153,5 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 177,02 | 0 | 177,02 | 0 |
|  |  |  | 14,14 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 0*8,47 | 8,47 | 0 |
| Машины и механизмы | 177,02*6,22 | 6,22 | 1101,06 |
| Материалы | 0*4,47 | 4,47 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 1101,06 |
| Накладные расходы | (0+14,14)*8,47 | 1 | 119,77 |
| Сметная прибыль | (0+14,14)*8,47*0,6 | 0,6 | 71,86 |
| Итого |  | 1292,69 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 242311 |
| НДС | 242311*0,18 | 18% | 43616 |
| Итого |  | 285927 |
| Стройнадзор | 285927*0,01 | 1% | 2859 |
| Итого |  | 288786 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубаков Г.Г. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |