| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - Жилой дом №19 по ул.Набережная с. Алеховщина |
| Объект : Жилой дом №19 по ул.Набережная с. Алеховщина |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на замену внутренней кализации |
| Основание | Сметная стоимость - | 327,907 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 512,76 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 73,493 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены 2011г., декабрь ТЕР ЛО3 |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 2,14 | 1736,129 | 29,05 | 3715 | 2849 | 62 | 70,84 | 151,6 |
|  | (0) | ЗП=1157,46*1,15; ЭММ=23,24*1,25; ЗПм=5,39*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,28*1,25 | 100 м | 1331,079 | 6,7375 |  |  | 14 | 0,35 | 0,75 |
| 2 | 300-1111 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм | 214 | 238,68 | 0 | 51078 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 3 | [300-1224-008] | Крепления стальные для канализационных труб диаметром 100 мм | 36 | 11,22 | 0 | 404 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 4 | СЗСЦ | Тройники полиэтиленовые 100х100х90 мм, Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 62,41х1,03 | 24 | 64,28 | 0 | 1543 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 5 | СЗСЦ | Ревизия полиэтиленовая диам.100 мм, оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 76,35х1,03 | 12 | 78,64 | 0 | 944 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 6 | СЗСЦ | Отводы полиэтиленовые 100х90, Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 47,51х1,03, | 48 | 48,94 | 0 | 2349 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 7 | 300-9911-015 | Крестоваина, диаметром 100 мм | 24 | 849,48 | 0 | 20388 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | 300-9911-095 | муфты п/э диам.100 мм | 2,4 | 268,49 | 0 | 644 |  |
|  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 0,16 | 1546,1255 | 13,175 | 247 | 222 | 2 | 73,876 | 11,82 |
|  | (0) | ЗП=1207,07*1,15; ЭММ=10,54*1,25; ЗПм=2,45*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,13*1,25 | 100 м | 1388,1305 | 3,0625 |  |  | 0 | 0,1625 | 0,03 |
| 10 | СЗСЦ | Трубы полиэтиленовые диам. 50 мм, длиной 1000мм, Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 55,26х1,03 | 16 | 56,92 | 0 | 911 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 11 | СЗСЦ | Переходы полиэтиленовые 110х50 мм Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 22,78х1,03 | 24 | 23,46 | 0 | 563 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | СЗСЦ | Тройники полиэтиленовые 50х50х45 мм, Оптовые цены СЗСЦ декабрь 2011, стр. 200, цена 11,27х1,03 | 12 | 11,61 | 0 | 139 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 3 | 302,618 | 0,9375 | 908 | 498 | 3 | 10,281 | 30,84 |
|  | (0) | ЗП=144,47*1,15; ЭММ=0,75*1,25; ЗПм=0,18*1,25; ТЗТ=8,94*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 1 врезка | 166,1405 | 0,225 |  |  | 1 | 0,0125 | 0,04 |
| ИТОГО: | 5274 | 3569 | 67 | 194,26 |
|  |  |  | 15 | 0,82 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 3569*8,47 | 8,47 | 30229 |
| Машины и механизмы | 67*6,58 | 6,58 | 441 |
| Материалы | 1638*4,74 | 4,74 | 7764 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 78559 |
| Итого |  | 116993 |
| Накладные расходы 128%х0,85х0,9 | (3569+15)*8,47*0,9792 | 0,9792 | 29725 |
| Сметная прибыль 83%х0,85х0,8 | (3569+15)*8,47*0,5644 | 0,5644 | 17133 |
| Итого |  | 163851 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр65-2-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 1,12 | 1376,38 | 10,73 | 1542 | 1530 | 12 | 85,3 | 95,54 |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов с фасонными частями | 1365,65 | 6,45 |  |  | 7 | 0,32 | 0,36 |
| 2 | ТЕРр65-2-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 0,16 | 1106,86 | 5,37 | 177 | 176 | 1 | 68,8 | 11,01 |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов с фасонными частями | 1101,49 | 3,23 |  |  | 1 | 0,16 | 0,03 |
| 3 | ТЕРр65-38-02 | Смена частей канализационного стояка: флюгарки | 12 | 78,13 | 0 | 938 | 261 | 0 | 1,38 | 16,56 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 21,72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2657 | 1967 | 13 | 123,11 |
|  |  |  | 8 | 0,39 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1967*8,47 | 8,47 | 16660 |
| Машины и механизмы | 13*6,58 | 6,58 | 86 |
| Материалы | 677*4,74 | 4,74 | 3209 |
| Итого |  | 19955 |
| Накладные расходы 74%х0,85 | (1967+8)*8,47*0,629 | 0,629 | 10522 |
| Сметная прибыль 50%х0,8 | (1967+8)*8,47*0,4 | 0,4 | 6691 |
| Итого |  | 37168 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 0,36 | 1198,34 | 559,18 | 431 | 230 | 201 | 35,43 | 12,75 |
|  | (0) |  | 100 отверстий | 639,16 | 168,92 |  |  | 61 | 8,99 | 3,24 |
| 2 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,04 | 1090,85 | 18,58 | 44 | 34 | 1 | 55,16 | 2,21 |
|  | (0) |  | 1 м3 заделки | 845,05 | 4,28 |  |  | 0 | 0,24 | 0,01 |
| 2.1 | [101-1149] | Прокат класса А-I диаметром 8 мм | 0,0028 | 5949,8 |  | 17 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2.2 | [401-0002] | Бетон тяжелый, класс В 5 (М75) | 0,0416 | 564,88 |  | 23 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 515 | 264 | 202 | 14,96 |
|  |  |  | 61 | 3,25 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 264*8,47 | 8,47 | 2236 |
| Машины и механизмы | 202*6,58 | 6,58 | 1329 |
| Материалы | 49*4,74 | 4,74 | 232 |
| Итого |  | 3797 |
| Накладные расходы 110%х0,85 | (264+61)*8,47*0,935 | 0,935 | 2574 |
| Сметная прибыль 0,7х0,8 | (264+61)*8,47*0,56 | 0,56 | 1542 |
| Итого |  | 7913 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг | 0,18 | 2431,9215 | 32,1875 | 437,75 | 119,55 | 5,79 | 41,101 | 7,4 |
|  | (0) | ЗП=577,56*1,15; ЭММ=25,75*1,25; ЗПм=8,26*1,25; ТЗТ=35,74*1,15; ТЗТм=0,44*1,25 | 100 м2 | 664,194 | 10,325 |  |  | 1,86 | 0,55 | 0,1 |
| 2 | ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм | 0,18 | 1340,9035 | 110,8375 | 241,36 | 203,12 | 19,95 | 69,828 | 12,57 |
|  | (0) | ЗП=981,24*1,15; ЭММ=88,67*1,25; ЗПм=26,67*1,25; ТЗТ=60,72*1,15; ТЗТм=1,42*1,25 | 100 м2 покрытий | 1128,426 | 33,3375 |  |  | 6 | 1,775 | 0,32 |
| 2.1 | [102-0052] | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II | 0,5184 | 1822,98 |  | 945,03 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 0,3 | 3490,2325 | 155,95 | 1047,07 | 685,15 | 46,79 | 137,747 | 41,32 |
|  | (0) | ЗП=1985,95*1,15; ЭММ=124,76*1,25; ЗПм=58,54*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,94*1,25 | 100 м2 покрытия | 2283,8425 | 73,175 |  |  | 21,95 | 3,675 | 1,1 |
| 3.1 | [101-0287] | Плитки керамические для полов неглазурованные гладкие одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | 30,6 | 66,61 |  | 2038,27 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4709,48 | 1007,82 | 72,53 | 61,29 |
|  |  |  | 29,81 | 1,52 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1007,82*8,47 | 8,47 | 8536,24 |
| Машины и механизмы | 72,53*5,8 | 5,8 | 420,67 |
| Материалы | 3629,13*2,94 | 2,94 | 10669,64 |
| Итого |  | 19626,55 |
| Накладные расходы 123%х0,85х0,9 | (1007,82+29,81)*8,47*0,941 | 0,941 | 8270,19 |
| Сметная прибыль 75%х0,8х0,85 | (1007,82+29,81)*8,47*0,51 | 0,51 | 4482,25 |
| Итого |  | 32378,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр57-1-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 0,18 | 113,29 | 0 | 20,39 | 20,39 | 0 | 7,67 | 1,38 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 113,29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр57-2-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 0,18 | 594,53 | 28,84 | 107,02 | 101,82 | 5,19 | 38,3 | 6,89 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 565,69 | 17,35 |  |  | 3,12 | 0,86 | 0,15 |
| 3 | ТЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 0,3 | 1177,4 | 48,3 | 353,22 | 338,73 | 14,49 | 69,87 | 20,96 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 1129,1 | 29,04 |  |  | 8,71 | 1,44 | 0,43 |
| 4 | ТЕРр57-2-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 0,06 | 3034,51 | 1237,52 | 182,07 | 107,82 | 74,25 | 111,2 | 6,67 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 1796,99 | 397,07 |  |  | 23,82 | 21 | 1,26 |
| 5 | ТЕРр57-10-02 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 0,11 | 1838,98 | 40,86 | 202,29 | 123,28 | 4,49 | 69,35 | 7,63 |
|  | (0) |  | 100 мест | 1120,7 | 12,78 |  |  | 1,41 | 0,68 | 0,07 |
| ИТОГО: | 864,99 | 692,04 | 98,42 | 43,53 |
|  |  |  | 37,06 | 1,91 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 692,04*8,47 | 8,47 | 5861,58 |
| Машины и механизмы | 98,42*5,8 | 5,8 | 570,84 |
| Материалы | 74,53*2,94 | 2,94 | 219,12 |
| Итого |  | 6651,54 |
| Накладные расходы 80%х0,85 | (692,04+37,06)*8,47*0,68 | 0,68 | 4199,32 |
| Сметная прибыль 68%х0,8 | (692,04+37,06)*8,47*0,544 | 0,544 | 3359,46 |
| Итого |  | 14210,32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 0,18 | 1779,4815 | 11,1375 | 320,31 | 182,9 | 2 | 59,0755 | 10,63 |
|  | (0) | ЗП=883,56*1,15; ЭММ=8,91*1,25; ЗПм=2,36*1,25; ТЗТ=51,37*1,15; ТЗТм=0,13*1,25 | 100 м2 | 1016,094 | 2,95 |  |  | 0,53 | 0,1625 | 0,03 |
| ИТОГО: | 320,31 | 182,9 | 2 | 10,63 |
|  |  |  | 0,53 | 0,03 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 182,9*8,47 | 8,47 | 1549,16 |
| Машины и механизмы | 2*5,54 | 5,54 | 11,08 |
| Материалы | 135,41*6,07 | 6,07 | 821,94 |
| Итого |  | 2382,18 |
| Накладные расходы 105%х0,85х0,9 | (182,9+0,53)*8,47*0,8033 | 0,8033 | 1248,05 |
| Сметная прибыль 55%х0,8х0,85 | (182,9+0,53)*8,47*0,374 | 0,374 | 581,07 |
| Итого |  | 4211,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр51-1-01 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 | 0,05 | 12722,64 | 7,49 | 636,13 | 492,58 | 0,37 | 667 | 33,35 |
|  | (0) |  | 100 м3 грунта | 9851,59 | 1,78 |  |  | 0,09 | 0,1 | 0,01 |
| 2 | ТЕРр51-3-01 | Обратная засыпка (прим.) | 0,05 | 7410,28 | 1,5 | 370,51 | 350,05 | 0,08 | 474 | 23,7 |
|  | (0) |  | 100 м3 грунта | 7000,98 | 0,36 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0 |
| ИТОГО: | 1006,64 | 842,63 | 0,45 | 57,05 |
|  |  |  | 0,11 | 0,01 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 842,63*8,47 | 8,47 | 7137,08 |
| Машины и механизмы | 0,45*5,71 | 5,71 | 2,57 |
| Материалы | 163,57*4,83 | 4,83 | 790,04 |
| Итого |  | 7929,69 |
| Накладные расходы 78%х0,85 | (842,63+0,11)*8,47*0,663 | 0,663 | 4732,5 |
| Итого |  | 12662,19 |
| Плановые накопления 48%х0,8 | (7137,08+0,93)*0,384 | 0,384 | 2741 |
| Итого |  | 15403,19 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 275136 |
| НДС | 275136*0,18 | 18% | 49524 |
| Итого |  | 324660 |
| Стройнадзор | 324660*0,01 | 1% | 3247 |
| Итого |  | 327907 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубаков Г.Г. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |