| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - Жилой дом №4 д. Яровщина |
| Объект : |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на замену внутреннего водопровода |
| Основание | Сметная стоимость - | 240,333 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 499,04 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 77,315 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены 2011г., декабрь |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| Раздел 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм (лежак) | 0,35 | 603,39 | 8,01 | 211 | 191 | 3 | 34,66 | 12,13 |
|  | (0) |  | 100 м | 545,55 | 2,02 |  |  | 1 | 0,1 | 0,04 |
| 2 | ТЕРр65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм (лежак) | 0,534 | 1 038,06 | 13,74 | 554 | 501 | 7 | 59,62 | 31,84 |
|  | (0) |  | 100 м | 938,42 | 3,43 |  |  | 2 | 0,17 | 0,09 |
| 3 | ТЕРр65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм (стояк) | 0,024 | 1 038,06 | 13,74 | 25 | 23 | 0 | 59,62 | 1,43 |
|  | (0) |  | 100 м | 938,42 | 3,43 |  |  | 0 | 0,17 | 0 |
| 4 | ТЕРр65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (стояк) | 0,366 | 603,39 | 8,01 | 221 | 200 | 3 | 34,66 | 12,69 |
|  | (0) |  | 100 м | 545,55 | 2,02 |  |  | 1 | 0,1 | 0,04 |
| 5 | ТЕРр65-5-01 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,12 | 1 458,69 | 3,74 | 175 | 167 | 0 | 81 | 9,72 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 1 393,2 | 0,89 |  |  | 0 | 0,05 | 0,01 |
| 6 | [300-1134] | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды давлением 1,6 МПа (16кгс/см2) диаметром 15 мм | 6 | 14,68 | 0 | 88 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 7 | [300-1136] | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм | 6 | 21,58 | 0 | 129 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр65-3-13 | Снятие: задвижек диаметром до 100 мм | 0,01 | 1 548,44 | 8,39 | 15 | 15 | 0 | 95,3 | 0,95 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 1 540,05 | 5,04 |  |  | 0 | 0,25 | 0 |
| ИТОГО: | 1 418 | 1 097 | 13 | 68,76 |
|  |  |  | 4 | 0,18 |
| Коэффициент на стесненность | 222 | 219 | 3 | 13,75 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 1 | 0,04 |
| ИТОГО: | 1 640 | 1 316 | 16 | 82,51 |
|  |  |  | 5 | 0,22 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1316*8,47 | 8,47 | 11 147 |
| Машины и механизмы | 16*5,69 | 5,69 | 91 |
| Материалы | 308*3,78 | 3,78 | 1 164 |
| Итого |  | 12402 |
| Накладные расходы 65%х0,85 | (1316+5)*8,47*0,55 | 0,55 | 6 154 |
| Сметная прибыль 50%х0,8 | (1316+5)*8,47*0,4 | 0,4 | 4 476 |
| Итого |  | 23032 |
| Раздел 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм (стояк) | 0,366 | 2 339,162 | 48,6125 | 856 | 802 | 18 | 118,45 | 43,35 |
|  | (0) | ЗП=1906,53*1,15; ЭММ=38,89*1,25; ЗПм=8,31*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,44*1,25; | 100 м | 2 192,5095 | 10,3875 |  |  | 4 | 0,55 | 0,2 |
| 2 | 300-1456 | Трубы металлполимерные многослойные для холодного водоснабжения давлением 1МПА (10кгс /см2) для температуры 40град. диам.20 мм | 36,6 | 241,34 | 0 | 8833 |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (лежак) | 0,35 | 3 428,833 | 736,35 | 1 200 | 921 | 258 | 140,07 | 49,02 |
|  | (0) | ЗП=2288,62*1,15; ЭММ=589,08*1,25; ЗПм=119,47*1,25; ТЗТ=121,8*1,15; ТЗТм=4,94*1,25; | 100 м | 2 631,913 | 149,3375 |  |  | 52 | 6,175 | 2,16 |
| 4 | [530-0042] | Трубы напорные из полиэтилена НД, тип С Дн=32 мм ГОСТ 18599-83 | 3,5 | 68,32 | 0 | 239 |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (лежак) | 0,6 | 4 547,595 | 923,75 | 2 729 | 2 106 | 554 | 186,76 | 112,06 |
|  | (0) | ЗП=3051,5*1,15; ЭММ=739*1,25; ЗПм=149,96*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=6,21*1,25; | 100 м | 3 509,225 | 187,45 |  |  | 112 | 7,7625 | 4,66 |
| 6 | [530-0043] | Трубы напорные из полиэтилена НД, тип С Дн=40 мм ГОСТ 18599-83 | 6 | 105,42 | 0 | 633 |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (стояк) | 0,024 | 4 547,595 | 923,75 | 109 | 84 | 22 | 186,76 | 4,48 |
|  | (0) | ЗП=3051,5*1,15; ЭММ=739*1,25; ЗПм=149,96*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=6,21*1,25; | 100 м | 3 509,225 | 187,45 |  |  | 4 | 7,7625 | 0,19 |
| 8 | [530-0043] | Трубы напорные из полиэтилена НД, тип С Дн=40 мм ГОСТ 18599-83 | 0,24 | 105,42 | 0 | 25 |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм | 1 | 66,502 | 6,05 | 67 | 29 | 6 | 1,6905 | 1,69 |
|  | (0) | ЗП=25,28*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=1,47*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; | 1 шт. | 29,072 | 0,45 |  |  | 0 | 0,025 | 0,03 |
| 10 | [300-1138] | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм | 1 | 38,93 | 0 | 39 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 3 | 95,6495 | 5,1375 | 287 | 87 | 15 | 1,6905 | 5,07 |
|  | (0) | ЗП=25,28*1,15; ЭММ=4,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,47*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 1 шт. | 29,072 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | [300-1136] | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 3 | 21,58 |  | 65 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 6 | 116,8875 | 6,9375 | 701 | 578 | 42 | 5,129 | 30,77 |
|  | (0) | ЗП=83,8*1,15; ЭММ=5,55*1,25; ЗПм=0,18*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; | 1 врезка | 96,37 | 0,225 |  |  | 1 | 0,0125 | 0,08 |
| 13 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 15 | 127,3075 | 6,9375 | 1 910 | 1 446 | 104 | 5,129 | 76,93 |
|  | (0) | ЗП=83,8*1,15; ЭММ=5,55*1,25; ЗПм=0,18*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; | 1 врезка | 96,37 | 0,225 |  |  | 3 | 0,0125 | 0,19 |
| ИТОГО: | 8 860 | 6 053 | 1 019 | 323,37 |
|  |  |  | 176 | 7,51 |
| Коэффициент на стесненность | 1 415 | 1 211 | 204 | 64,67 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 35 | 1,5 |
| ИТОГО: | 10 275 | 7 264 | 1 223 | 388,04 |
|  |  |  | 211 | 9,01 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 7264*8,47 | 8,47 | 61 526 |
| Машины и механизмы | 1223*5,69 | 5,69 | 6 959 |
| Материалы | 1788*3,78 | 3,78 | 6 759 |
| Итого |  | 75244 |
| Накладные расходы 128%х0,85х0,9 | (7264+211)*8,47*0,98 | 0,98 | 62 047 |
| Сметная прибыль 83%х0,8х0,85 | (7264+211)*8,47*0,56 | 0,56 | 35 455 |
| Итого |  | 172746 |
| Раздел 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (стены) | 0,07 | 1 198,34 | 559,18 | 84 | 45 | 39 | 35,43 | 2,48 |
|  | (0) |  | 100 шт | 639,16 | 168,92 |  |  | 12 | 8,99 | 0,63 |
| 2 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (перекрытия) | 0,18 | 1 198,34 | 559,18 | 216 | 115 | 101 | 35,43 | 6,38 |
|  | (0) |  | 100 шт | 639,16 | 168,92 |  |  | 30 | 8,99 | 1,62 |
| 3 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 0,11 | 905,27 | 18,65 | 100 | 75 | 2 | 44,66 | 4,91 |
|  | (0) |  | 1 м3 | 684,19 | 4,28 |  |  | 0 | 0,24 | 0,03 |
| 3.1 | [401-0006] | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | 0,1144 | 615,96 |  | 70 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 470 | 235 | 142 | 13,77 |
|  |  |  | 42 | 2,28 |
| Коэффициент на стесненность | 75 | 47 | 28 | 2,75 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 8 | 0,46 |
| ИТОГО: | 545 | 282 | 170 | 16,52 |
|  |  |  | 50 | 2,74 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 282*8,47 | 8,47 | 2 389 |
| Машины и механизмы | 170*5,69 | 5,69 | 967 |
| Материалы | 93*3,78 | 3,78 | 352 |
| Итого |  | 3708 |
| Накладные расходы 110%х0,85 | (282+50)*8,47*0,94 | 0,94 | 2 643 |
| Сметная прибыль 70%х0,8 | (282+50)*8,47*0,56 | 0,56 | 1 575 |
| Итого |  | 7926 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 203672 |
| НДС | 203672*0,18 | 18% | 36 661 |
| Итого |  | 240333 |
| Стройнадзор | 240333*0,01 | 1% | 2 403 |
| Итого |  | 242736 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубаков Г.Г. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |