| Наименование стройки - Жилой дом №19 ул. Набережная с. Алеховщина |
| --- |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| Ведомость объемов работ |
|  | на ремонт цоколя, отмостки |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |
|  | 1/0,22 | 0,22 |
| 2 | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 1/0,74 | 0,74 |
| 3 | Окраска цоколя мастикой | 100 м2 |
|  | 1/0,74 | 0,74 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 - под отмостку | 100 м3 грунта |
|  | 1/0,19 | 0,19 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных - отмостка | 1 м3 подстилающего слоя |
|  | 1/10,1 | 10,1 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев: бетонных - отмостка | 1 м3 подстилающего слоя |
|  | 3/8,5 | 8,5 |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |
|  | 1/0,3 | 0,3 |
| Составил: |  |  |