| Наименование стройки - Жилой дом №4 д. Яровщина |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| Ведомость объемов работ |
|  | ремонт стыков |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков |
|  | 1/8,9 | 8,9 |
| 2 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд | 100 м восстановленной герметизации стыков |
|  | 2/8,9 | 8,9 |
| 3 | Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом | 100 м восстановленной герметизации стыков |
|  | 3/8,9 | 8,9 |
| Составил: |  |  |