| Наименование стройки - Жилой дом №4 д. Яровщина |
| --- |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| Ведомость объемов работ |
|  | на замену внутреннего водопровода |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм (лежак) | 100 м |
|  | 1/0,35 | 0,35 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм (лежак) | 100 м |
|  | 2/0,53 | 0,534 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм (стояк) | 100 м |
|  | 3/0,02 | 0,024 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (стояк) | 100 м |
|  | 4/0,37 | 0,366 |
| 5 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |
|  | 5/0,12 | 0,12 |
| 6 | Снятие: задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. |
|  | 8/0,01 | 0,01 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм (стояк) | 100 м |
|  | 1/0,37 | 0,366 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (лежак) | 100 м |
|  | 3/0,35 | 0,35 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (лежак) | 100 м |
|  | 5/0,53 | 0,534 |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (стояк) | 100 м |
|  | 7/0,02 | 0,024 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм | 1 шт. |
|  | 9/1 | 1 |
| 12 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: 40 мм, диаметром водомера 32 мм | 1 узел |
|  | 11/1 | 1 |
| 13 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |
|  | 12/6 | 6 |
| 14 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка |
|  | 13/15 | 15 |
| 15 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (стены) | 100 шт |
|  | 1/0,07 | 0,07 |
| 16 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (перекрытия) | 100 шт |
|  | 2/0,18 | 0,18 |
| 17 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 |
|  | 3/0,1 | 0,1 |
| Составил: |  |  |