| Наименование стройки - Жилой дом №16 Игокиничи с. Алеховщина |
| --- |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| Ведомость объемов работ |
|  | на ремонт кровли |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель |
|  | 1/2,46 | 2,46 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: дымовым трубам | 100 м |
|  | 2/0,06 | 0,06 |
| 3 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |
|  | 3/2,46 | 2,46 |
| 4 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: деревянным стенам | 100 м |
|  | 4/0,11 | 0,11 |
| 5 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытий |
|  | 5/0,22 | 0,22 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 |
|  | 6/2,46 | 2,46 |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |
|  | 1/2,46 | 2,46 |
| 8 | Устройство: переходных мостиков | 100 погонных м ходов или переходных мостиков |
|  | 1/0,1 | 0,1 |
| 9 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности |
|  | 1/0,52 | 0,52 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции |
|  | 2/0,59 | 0,59 |
| Составил: |  |  |